July22

Sample Name:

2/19/2026 1:35:58 PM

Creation:

supervisor

Author:

Physics

EDAX APEX

Physics

EDAX APEX

| eZAF Quant Result - Analysis Uncertainty: 15.80 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Weight % | MDL | Atomic % | Error % | Net Int. | R | A | F |
| C K | 73.9 | 0.85 | 85.1 | 11.0 | 471.5 | 0.9124 | 0.0690 | 1.0000 |
| N K | 2.6 | 2.71 | 2.5 | 79.0 | 3.4 | 0.9175 | 0.0135 | 1.0000 |
| O K | 7.2 | 0.71 | 6.3 | 15.0 | 39.6 | 0.9215 | 0.0270 | 1.0000 |
| F K | 5.8 | 0.36 | 4.2 | 13.6 | 79.8 | 0.9252 | 0.0475 | 1.0000 |
| Na K | 1.1 | 0.15 | 0.7 | 14.6 | 55.8 | 0.9319 | 0.1491 | 1.0026 |
| Si K | 1.3 | 0.06 | 0.6 | 8.8 | 206.4 | 0.9407 | 0.4484 | 1.0069 |
| Er L | 0.5 | 0.29 | 0.0 | 36.6 | 19.6 | 0.9702 | 0.9757 | 1.0500 |
| Yb L | 4.4 | 0.35 | 0.4 | 7.4 | 158.1 | 0.9717 | 0.9796 | 1.0432 |
| Bi L | 3.2 | 0.76 | 0.2 | 22.5 | 49.5 | 0.9818 | 0.9885 | 1.0569 |