July22

Sample Name:

2/19/2026 1:36:52 PM

Creation:

supervisor

Author:

Physics

EDAX APEX

Physics

EDAX APEX

| eZAF Quant Result - Analysis Uncertainty: 13.90 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Weight % | MDL | Atomic % | Error % | Net Int. | R | A | F |
| C K | 82.2 | 0.61 | 88.5 | 10.6 | 708.3 | 0.9298 | 0.0826 | 1.0000 |
| N K | 2.9 | 2.51 | 2.6 | 62.3 | 4.0 | 0.9341 | 0.0125 | 1.0000 |
| O K | 6.5 | 0.66 | 5.2 | 15.2 | 37.5 | 0.9375 | 0.0253 | 1.0000 |
| F K | 3.9 | 0.3 | 2.6 | 14.6 | 58.1 | 0.9406 | 0.0461 | 1.0000 |
| Na K | 0.7 | 0.11 | 0.4 | 16.0 | 41.7 | 0.9462 | 0.1594 | 1.0020 |
| Si K | 0.8 | 0.05 | 0.4 | 8.3 | 175.8 | 0.9535 | 0.5153 | 1.0060 |
| Er L | 0.2 | 0.22 | 0.0 | 56.7 | 7.5 | 0.9775 | 0.9876 | 1.0544 |
| Yb L | 2.1 | 0.24 | 0.2 | 12.7 | 86.7 | 0.9788 | 0.9897 | 1.0481 |
| Bi L | 0.7 | 0.55 | 0.0 | 48.6 | 12.5 | 0.9866 | 0.9951 | 1.0827 |