July22

Sample Name:

2/19/2026 2:07:12 PM

Creation:

supervisor

Author:

Physics

EDAX APEX

Physics

EDAX APEX

| eZAF Quant Result - Analysis Uncertainty: 19.03 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Weight % | MDL | Atomic % | Error % | Net Int. | R | A | F |
| C K | 16.4 | 13.55 | 25.2 | 53.0 | 4.7 | 0.9035 | 0.0165 | 1.0000 |
| O K | 41.5 | 1.81 | 47.7 | 12.6 | 85.9 | 0.9132 | 0.0544 | 1.0000 |
| Si K | 41.4 | 0.24 | 27.1 | 6.0 | 1451.5 | 0.9339 | 0.5121 | 1.0024 |
| Mo L | 0.5 | 0.82 | 0.1 | 33.4 | 4.3 | 0.9402 | 0.3849 | 1.0014 |
| Ra M | 0.2 | 0.99 | 0.0 | 64.3 | 1.8 | 0.9447 | 0.5728 | 1.0035 |