July22

Sample Name:

10/4/2025 1:35:08 PM

Creation:

supervisor

Author:

Physics

EDAX APEX

Physics

EDAX APEX

| eZAF Quant Result - Analysis Uncertainty: 9.50 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Weight % | MDL | Atomic % | Error % | Net Int. | R | A | F |
| O K | 4.7 | 0.78 | 20.7 | 17.6 | 60.2 | 0.6885 | 0.1007 | 1.0000 |
| F K | 10.0 | 0.56 | 37.0 | 11.8 | 241.3 | 0.6940 | 0.1357 | 1.0000 |
| Na K | 4.3 | 0.42 | 13.2 | 11.9 | 180.7 | 0.7054 | 0.2034 | 1.0067 |
| Er L | 2.4 | 1.33 | 1.0 | 39.7 | 33.8 | 0.8279 | 0.9050 | 1.0437 |
| Yb L | 22.8 | 1.47 | 9.3 | 9.0 | 283.3 | 0.8385 | 0.9192 | 1.0425 |
| Bi M | 55.8 | 1.05 | 18.8 | 6.7 | 1371.0 | 0.7391 | 0.5390 | 1.0069 |