July22

Sample Name:

10/4/2025 1:35:08 PM

Creation:

supervisor

Author:

Physics

EDAX APEX

Physics

EDAX APEX

| eZAF Quant Result - Analysis Uncertainty: 9.59 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Weight % | MDL | Atomic % | Error % | Net Int. | R | A | F |
| O K | 4.8 | 0.95 | 19.9 | 18.1 | 53.8 | 0.7017 | 0.0923 | 1.0000 |
| F K | 10.7 | 0.67 | 37.1 | 12.3 | 231.2 | 0.7075 | 0.1282 | 1.0000 |
| Na K | 4.3 | 0.45 | 12.4 | 12.3 | 172.2 | 0.7192 | 0.2052 | 1.0063 |
| Tc L | 10.3 | 1.88 | 6.9 | 10.7 | 341.9 | 0.7539 | 0.5467 | 1.0042 |
| Yb L | 25.5 | 1.56 | 9.7 | 8.4 | 299.4 | 0.8492 | 0.9249 | 1.0394 |
| Bi M | 44.4 | 1.75 | 14.0 | 7.1 | 1045.6 | 0.7531 | 0.5461 | 1.0074 |