July22

Sample Name:

10/4/2025 1:41:33 PM

Creation:

supervisor

Author:

Physics

EDAX APEX

Physics

EDAX APEX

| eZAF Quant Result - Analysis Uncertainty: 10.66 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Weight % | MDL | Atomic % | Error % | Net Int. | R | A | F |
| O K | 5.7 | 1.01 | 22.7 | 17.8 | 56.9 | 0.7052 | 0.0927 | 1.0000 |
| F K | 11.0 | 0.7 | 36.6 | 12.4 | 208.1 | 0.7110 | 0.1264 | 1.0000 |
| Na K | 4.2 | 0.51 | 11.7 | 13.1 | 149.5 | 0.7228 | 0.2034 | 1.0062 |
| Y L | 0.8 | 0.78 | 0.6 | 32.6 | 23.4 | 0.7466 | 0.4353 | 1.0049 |
| Tc L | 9.6 | 1.96 | 6.2 | 10.6 | 290.0 | 0.7576 | 0.5556 | 1.0043 |
| Er L | 2.0 | 1.51 | 0.8 | 43.8 | 23.7 | 0.8421 | 0.9113 | 1.0421 |
| Yb L | 20.8 | 1.67 | 7.6 | 10.8 | 217.8 | 0.8520 | 0.9249 | 1.0408 |
| Bi M | 45.8 | 1.71 | 13.9 | 7.2 | 977.7 | 0.7567 | 0.5548 | 1.0073 |