July22

Sample Name:

10/4/2025 1:54:58 PM

Creation:

supervisor

Author:

Physics

EDAX APEX

Physics

EDAX APEX

| eZAF Quant Result - Analysis Uncertainty: 11.81 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Weight % | MDL | Atomic % | Error % | Net Int. | R | A | F |
| F K | 21.0 | 0.74 | 58.6 | 10.6 | 354.7 | 0.7368 | 0.1916 | 1.0000 |
| Na K | 9.2 | 0.62 | 21.1 | 11.2 | 225.4 | 0.7490 | 0.2425 | 1.0061 |
| Er L | 3.1 | 2.2 | 1.0 | 38.9 | 21.5 | 0.8628 | 0.9289 | 1.0443 |
| Yb L | 45.3 | 2.33 | 13.9 | 7.4 | 277.8 | 0.8716 | 0.9393 | 1.0294 |
| W L | 1.6 | 6.13 | 0.5 | 58.0 | 7.2 | 0.8925 | 0.9445 | 1.0281 |
| Bi M | 19.8 | 1.34 | 5.0 | 10.7 | 208.4 | 0.7829 | 0.4668 | 1.0066 |