July22

Sample Name:

10/4/2025 1:56:17 PM

Creation:

supervisor

Author:

Physics

EDAX APEX

Physics

EDAX APEX

| eZAF Quant Result - Analysis Uncertainty: 8.22 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Weight % | MDL | Atomic % | Error % | Net Int. | R | A | F |
| O K | 9.8 | 0.94 | 48.9 | 14.1 | 90.3 | 0.6683 | 0.0900 | 1.0000 |
| F K | 2.9 | 0.82 | 12.0 | 19.4 | 44.4 | 0.6735 | 0.1086 | 1.0000 |
| Na K | 1.8 | 0.52 | 6.2 | 18.9 | 52.9 | 0.6843 | 0.1782 | 1.0067 |
| Er L | 1.1 | 1.55 | 0.5 | 56.6 | 11.7 | 0.8102 | 0.8900 | 1.0491 |
| Yb L | 1.9 | 1.68 | 0.9 | 39.0 | 19.4 | 0.8216 | 0.9069 | 1.0601 |
| Bi M | 82.5 | 1.18 | 31.4 | 5.6 | 1890.8 | 0.7176 | 0.6271 | 1.0076 |