July22

Sample Name:

10/4/2025 1:57:36 PM

Creation:

supervisor

Author:

Physics

EDAX APEX

Physics

EDAX APEX

| eZAF Quant Result - Analysis Uncertainty: 10.72 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Weight % | MDL | Atomic % | Error % | Net Int. | R | A | F |
| O K | 5.2 | 1.08 | 20.8 | 18.1 | 43.7 | 0.6988 | 0.1056 | 1.0000 |
| F K | 11.8 | 0.75 | 39.8 | 12.2 | 185.5 | 0.7045 | 0.1410 | 1.0000 |
| Na K | 4.8 | 0.59 | 13.4 | 13.1 | 129.7 | 0.7162 | 0.2094 | 1.0066 |
| Er L | 2.6 | 1.7 | 1.0 | 40.2 | 22.5 | 0.8368 | 0.9104 | 1.0433 |
| Yb L | 26.5 | 1.99 | 9.8 | 9.3 | 207.0 | 0.8469 | 0.9237 | 1.0398 |
| Bi M | 49.2 | 1.31 | 15.1 | 7.3 | 744.4 | 0.7501 | 0.5289 | 1.0068 |