July22

Sample Name:

10/4/2025 1:57:36 PM

Creation:

supervisor

Author:

Physics

EDAX APEX

Physics

EDAX APEX

| eZAF Quant Result - Analysis Uncertainty: 12.03 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Weight % | MDL | Atomic % | Error % | Net Int. | R | A | F |
| O K | 5.5 | 1.23 | 20.3 | 18.3 | 41.6 | 0.7135 | 0.0982 | 1.0000 |
| F K | 12.5 | 0.83 | 39.2 | 12.3 | 182.5 | 0.7195 | 0.1345 | 1.0000 |
| Na K | 5.4 | 0.57 | 14.1 | 12.4 | 144.3 | 0.7314 | 0.2122 | 1.0061 |
| Tc L | 9.3 | 2.21 | 5.6 | 12.8 | 193.7 | 0.7663 | 0.5363 | 1.0042 |
| Yb L | 29.0 | 1.95 | 10.0 | 8.5 | 219.4 | 0.8586 | 0.9298 | 1.0369 |
| Bi M | 38.3 | 2.08 | 10.9 | 8.1 | 569.2 | 0.7654 | 0.5366 | 1.0071 |