July22

Sample Name:

9/26/2025 1:42:23 PM

Creation:

supervisor

Author:

Physics

EDAX APEX

Physics

EDAX APEX

| eZAF Quant Result - Analysis Uncertainty: 11.98 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Element | Weight % | MDL | Atomic % | Error % | Net Int. | R | A | F |
| C K | 66.3 | 1.33 | 83.3 | 11.2 | 381.2 | 0.8939 | 0.0634 | 1.0000 |
| F K | 16.5 | 0.43 | 13.1 | 11.5 | 298.7 | 0.9085 | 0.0640 | 1.0000 |
| Na K | 3.8 | 0.22 | 2.5 | 11.7 | 179.5 | 0.9162 | 0.1422 | 1.0027 |
| Er L | 0.4 | 0.43 | 0.0 | 57.5 | 13.6 | 0.9615 | 0.9641 | 1.0495 |
| Yb L | 6.4 | 0.47 | 0.6 | 7.6 | 223.9 | 0.9634 | 0.9700 | 1.0435 |
| Bi L | 6.5 | 1.08 | 0.5 | 12.5 | 99.0 | 0.9759 | 0.9830 | 1.0496 |